## 30 Minute Conditional Neut.
Rate of Substitution Curve Points
Fall Ramping |  | Winter Ramping |  | Spring Ramping |  | Summer Ramping
RegD PS Adj. MW | RTS | RegD PS Adj. MW | RTS | RegD PS Adj. MW | RTS | RegD PS Adj. MW | RTS
0 | 4.5 | 0 | 6.12 | 0 | 5.36 | 0 | 5.07
60 | 2.22 | 60 | 2.12 | 60 | 1.98 | 60 | 2.1
150 | 0.67 | 150 | 0.97 | 150 | 0.99 | 150 | 0.94
350 | 0.48 | 350 | 0.3 | 350 | 0.35 | 350 | 0.42
759 | 0 | 800 | 0.01 | 709 | 0 | 800 | 0.09
800 | 0 |  |  | 800 | 0
Fall Non-Ramping |  | Winter Non-Ramping |  | Spring Non-Ramping |  | Summer Non-Ramping
RegD PS Adj. MW | RTS | RegD PS Adj. MW | RTS | RegD PS Adj. MW | RTS | RegD PS Adj. MW | RTS
0 | 4.52 | 0 | 3.64 | 0 | 6 | 0 | 4.17
60 | 1.5 | 60 | 1.75 | 60 | 1.51 | 60 | 1.38
150 | 0.79 | 150 | 0.68 | 150 | 0.69 | 150 | 0.78
350 | 0.16 | 350 | 0.27 | 350 | 0.19 | 350 | 0.25
800 | 0.07 | 800 | 0.07 | 800 | 0.01 | 800 | 0.07
RTS = Rate of Technical Substitution
RegD PS Adj. MW = Regulation D Performance Score Adjusted MW