## Sheet1
Base
Impedance Matrix
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 99999 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0.05 | 0 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05
F | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
G | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
H | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0
J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0
Line Admittance
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | -20 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | -20 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20
F | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0
G | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0
H | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0
J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20
L | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0
Bus Admittance
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A | -60 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 20 | -40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 20 | 0 | -60 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 20 | 0 | 0 | -60 | 1e-05 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 20 | 0 | 1e-05 | -60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
F | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
G | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | -80 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
H | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | -60 | 0 | 20 | 0 | 0
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -60 | 20 | 20 | 0
J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | -60 | 0 | 20
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | -80 | 20
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | -60
Jacobian (Reference Bus C)
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A | 60 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | -20 | 40 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | -20 | 0 | 60 | -1e-05 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | -20 | -1e-05 | 60 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0
G | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 80 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0
H | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 60 | 0 | -20 | 0 | 0
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 60 | -20 | -20 | 0
J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 60 | 0 | -20
K | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 80 | -20
L | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 60
Inverse of Jacobian
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A | 0.032638 | 0.02672 | 0.021193 | 0.020803 | 0.0058486 | 0.011514 | 0.019427 | 0.013165 | 0.016284 | 0.011697 | 0.016261
B | 0.02672 | 0.056919 | 0.023242 | 0.037118 | 0.0085245 | 0.014755 | 0.028249 | 0.018731 | 0.024388 | 0.017049 | 0.026185
D | 0.021193 | 0.023242 | 0.040336 | 0.025291 | 0.0090214 | 0.019786 | 0.030031 | 0.020765 | 0.024465 | 0.018043 | 0.022599
E | 0.020803 | 0.037118 | 0.025291 | 0.053433 | 0.0112 | 0.017997 | 0.037072 | 0.024297 | 0.032492 | 0.022401 | 0.036109
F | 0.0058486 | 0.0085245 | 0.0090214 | 0.0112 | 0.033983 | 0.010168 | 0.011047 | 0.013685 | 0.01292 | 0.017966 | 0.014029
G | 0.011514 | 0.014755 | 0.019786 | 0.017997 | 0.010168 | 0.028318 | 0.019526 | 0.02315 | 0.020795 | 0.020336 | 0.019709
H | 0.019427 | 0.028249 | 0.030031 | 0.037072 | 0.011047 | 0.019526 | 0.051139 | 0.025979 | 0.036315 | 0.022095 | 0.031827
I | 0.013165 | 0.018731 | 0.020765 | 0.024297 | 0.013685 | 0.02315 | 0.025979 | 0.044465 | 0.032875 | 0.02737 | 0.02818
J | 0.016284 | 0.024388 | 0.024465 | 0.032492 | 0.01292 | 0.020795 | 0.036315 | 0.032875 | 0.051988 | 0.025841 | 0.036774
K | 0.011697 | 0.017049 | 0.018043 | 0.022401 | 0.017966 | 0.020336 | 0.022095 | 0.02737 | 0.025841 | 0.035933 | 0.028058
L | 0.016261 | 0.026185 | 0.022599 | 0.036109 | 0.014029 | 0.019709 | 0.031827 | 0.02818 | 0.036774 | 0.028058 | 0.050313
K Matrix
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L
AB | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BE | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE | 0 | 0 | 1e-05 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DG | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DH | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0
EH | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0
EL | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20
FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0
GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0
HJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0
IJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0
IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0
JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20
KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20
DFAX Matrix
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L
AB | 0.11835 | -0.60398 | -0.040979 | -0.3263 | -0.053517 | -0.064832 | -0.17645 | -0.11131 | -0.16208 | -0.10703 | -0.19847
AC | 0.65275 | 0.5344 | 0.42385 | 0.41606 | 0.11697 | 0.23028 | 0.38853 | 0.2633 | 0.32569 | 0.23394 | 0.32523
AD | 0.2289 | 0.069572 | -0.38287 | -0.089755 | -0.063456 | -0.16544 | -0.21208 | -0.15199 | -0.16361 | -0.12691 | -0.12676
BE | 0.11835 | 0.39602 | -0.040979 | -0.3263 | -0.053517 | -0.064832 | -0.17645 | -0.11131 | -0.16208 | -0.10703 | -0.19847
CF | -0.11697 | -0.17049 | -0.18043 | -0.22401 | -0.67966 | -0.20336 | -0.22095 | -0.2737 | -0.25841 | -0.35933 | -0.28058
CG | -0.23028 | -0.29511 | -0.39572 | -0.35994 | -0.20336 | -0.56636 | -0.39052 | -0.463 | -0.4159 | -0.40673 | -0.39419
DE | 3.8991e-09 | -1.3876e-07 | 1.5046e-07 | -2.8142e-07 | -2.1789e-08 | 1.789e-08 | -7.0414e-08 | -3.5321e-08 | -8.0276e-08 | -4.3578e-08 | -1.3509e-07
DG | 0.19358 | 0.16972 | 0.41101 | 0.14587 | -0.022936 | -0.17064 | 0.21009 | -0.047706 | 0.073395 | -0.045872 | 0.057798
DH | 0.035321 | -0.10015 | 0.20612 | -0.23563 | -0.04052 | 0.0051988 | -0.42217 | -0.10428 | -0.237 | -0.08104 | -0.18456
EH | 0.027523 | 0.17737 | -0.094801 | 0.32722 | 0.0030581 | -0.030581 | -0.28135 | -0.033639 | -0.076453 | 0.0061162 | 0.085627
EL | 0.090826 | 0.21865 | 0.053823 | 0.34648 | -0.056575 | -0.034251 | 0.10489 | -0.077676 | -0.085627 | -0.11315 | -0.2841
FK | -0.11697 | -0.17049 | -0.18043 | -0.22401 | 0.32034 | -0.20336 | -0.22095 | -0.2737 | -0.25841 | -0.35933 | -0.28058
GI | -0.033028 | -0.079511 | -0.019572 | -0.12599 | -0.070336 | 0.10336 | -0.12905 | -0.4263 | -0.24159 | -0.14067 | -0.16942
GK | -0.0036697 | -0.045872 | 0.034862 | -0.088073 | -0.15596 | 0.15963 | -0.051376 | -0.084404 | -0.10092 | -0.31193 | -0.16697
HJ | 0.062844 | 0.077217 | 0.11131 | 0.09159 | -0.037462 | -0.025382 | 0.29648 | -0.13792 | -0.31346 | -0.074924 | -0.09893
IJ | -0.062385 | -0.11315 | -0.074006 | -0.16391 | 0.015291 | 0.047095 | -0.20673 | 0.2318 | -0.38226 | 0.030581 | -0.17187
IK | 0.029358 | 0.033639 | 0.054434 | 0.03792 | -0.085627 | 0.056269 | 0.077676 | 0.3419 | 0.14067 | -0.17125 | 0.0024465
JL | 0.00045872 | -0.035933 | 0.037309 | -0.072324 | -0.022171 | 0.021713 | 0.089755 | 0.093884 | 0.30428 | -0.044343 | -0.2708
KL | -0.091284 | -0.18272 | -0.091132 | -0.27416 | 0.078746 | 0.012538 | -0.19465 | -0.016208 | -0.21865 | 0.15749 | -0.44511