## GD-LL33
Flow Gate # 33: |  | 272365 ESS H440 ;RT 138 272363 ESS H440 ; R 138 1
Cont. Name: |  | 103.47 ['COMED_P2-1_186-L16914__'] | [5 empty] | MVA Rating: |  |  | 196.7 |  | Ramping Limit:
Base Flow(MVA): |  |  | 160.90 |  |  |  |  | Total Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Flows(MVA): |  |  | 46.27 |  |  |  |  | MTX Adder(MVA): |  |  | 0
MTX 80¦50(MVA): |  |  | 0 |  |  |  |  | Q Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Avail(%): |  |  | 100% |  |  |  |  | Adder Impact: |  |  | Adder Ava. = 100.00%
80¦50 Dispatch(MW): |  |  | 99 |  |  |  |  | Adder Dispatch(MW): |  |  | 0
Final DC Loading(MVA): |  |  | 207.17 |  |  |  |  | Final AC Loading(MVA): |  |  | 203.53
Final DC Loading(%): |  |  | 105.32 |  |  |  |  | Final AC Loading(%): |  |  | 103.47
Bus # | Name | Area | Pload | Pmin | Pmax | Pgen | EEFORd | Status | DFAX | Commercial Probability | Cum. Avail. | 50/50 MW | Adder MW | 50/50¦Adder
274850 | MENDOTA H;RU | 14 | 0 | 0 | 13.3 | 5.3 | 0 |  | 0.50884 | 1 | 100% | 2.707 |  | 80/20
274855 | GSG-6 ;RU | 14 | 0 | 5.6 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | 0.50884 | 1 | 100% | 4.4574 |  | 80/20
290051 | GSG-6; E | 14 | 0 | 0.9 | 87.6 | 35 | 0 | NEW | 0.50884 | 1 | 100% | 17.8298 |  | 80/20
295108 | WESTBROOK C | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 2.8 | 0 |  | 0.50884 | 1 | 100% | 1.4451 |  | 80/20
295109 | WESTBROOK E | 14 | 0 | 0 | 46.9 | 18.8 | 0 | NEW | 0.50884 | 1 | 100% | 9.5458 |  | 80/20
916221 | Z1-073 E | 14 | 0 | 0 | 45.5 | 18.2 | 0 | NEW | 0.50884 | 1 | 100% | 9.2609 |  | 80/20
295110 | SUBLETTE C | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | 0.09824 | 1 | 100% | 0.1257 |  | 80/20
295111 | SUBLETTE E | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 | NEW | 0.09824 | 1 | 100% | 0.8959 |  | 80/20
276156 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | 0.04558 | 1
276157 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 12 | 4.8 | 0 |  | 0.04558 | 1
276158 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | 0.04558 | 1
293513 | O-009 C1 | 14 | 0 | 0 | 20.5 | 8.2 | 0 |  | 0.04558 | 1
293514 | O-009 C2 | 14 | 0 | 0 | 10.4 | 4.2 | 0 |  | 0.04558 | 1
293515 | O-009 C3 | 14 | 0 | 0 | 11.5 | 4.6 | 0 |  | 0.04558 | 1
293516 | O-009 E1 | 14 | 0 | 0 | 82 | 32.8 | 0 | NEW | 0.04558 | 1
293517 | O-009 E2 | 14 | 0 | 0 | 41.7 | 16.7 | 0 | NEW | 0.04558 | 1
293518 | O-009 E3 | 14 | 0 | 0 | 45.9 | 18.4 | 0 | NEW | 0.04558 | 1
293715 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 87.7 | 35.1 | 0 | NEW | 0.04558 | 1
293716 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 48.1 | 19.2 | 0 | NEW | 0.04558 | 1
293717 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 44.2 | 17.7 | 0 | NEW | 0.04558 | 1
274856 | ECOGROVE ;U1 | 14 | 0 | 0 | 19.4 | 7.8 | 0 |  | 0.02744 | 1
294763 | P-046 E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | 0.02744 | 1
919221 | AA1-146 | 14 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0.10478 |  | 0.02658 | 1
274663 | QUAD CITI;2U | 14 | 0 | 150 | 911.7 | 911.7 | 0 |  | 0.02006 | 1
274662 | QUAD CITI;1U | 14 | 0 | 150 | 911.1 | 911.1 | 0 |  | 0.02002 | 1
274877 | BISHOP HL;1U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | 0.01893 | 1
274878 | BISHOP HL;2U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | 0.01893 | 1
294401 | BSHIL;1U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | 0.01893 | 1
294410 | BSHIL;2U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | 0.01893 | 1
274857 | BIG SKY ;U1 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | 0.01875 | 1
274858 | BIG SKY ;U2 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | 0.01875 | 1
274859 | EASYR;U1 E | 14 | 0 | 0 | 96 | 38.4 | 0 | NEW | 0.01875 | 1
274860 | EASYR;U2 E | 14 | 0 | 0 | 96 | 38.4 | 0 | NEW | 0.01875 | 1
274848 | CAMPGROVE;RU | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | 0.01661 | 1
274849 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |  | 0.01562 | 1
274851 | PROVIDENC;RU | 14 | 0 | 0 | 10.3 | 4.1 | 0 |  | 0.01562 | 1
293771 | O-035 E | 14 | 0 | 0 | 59.2 | 23.7 | 0 | NEW | 0.01562 | 1
916211 | Z1-072 E | 14 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | NEW | 0.01562 | 1
274656 | BYRON ;1U | 14 | 0 | 1016.6 | 1168.5 | 1168.5 | 0 |  | 0.00683 | 1
274657 | BYRON ;2U | 14 | 0 | 993.1 | 1141.5 | 1141.5 | 0 |  | 0.00678 | 1
274678 | POWERTON ;6U | 14 | 0 | 669 | 769 | 550.3 | 0.10478 |  | 0.00202 | 1
274677 | POWERTON ;5U | 14 | 0 | 669 | 769 | 550.3 | 0.10478 |  | 0.00199 | 1
274650 | KINCAID ;1U | 14 | 0 | 483.7 | 556 | 397.9 | 0.10478 |  | 0.0017 | 1
274651 | KINCAID ;2U | 14 | 0 | 483.7 | 556 | 397.9 | 0.10478 |  | 0.0017 | 1
276615 | W2-048 GEN | 14 | 0 | 0 | 65 | 26 | 0 | NEW | 0.00131 | 1
276621 | X2-022 GEN | 14 | 0 | 0 | 185 | 74 | 0 | NEW | 0.00131 | 1
274880 | RADFORD R;1U | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 18.2 | 0 |  | 0.00076 | 1
293798 | W4-005 E | 14 | 0 | 0 | 305.4 | 122.1 | 0 | NEW | 0.00076 | 1
342900 | 1COOPER1 G | 14 | 8 | 35 | 116 | 0 | 0.10478 |  | -8e-05 | 1
342903 | 1COOPER2 G | 14 | 20 | 75 | 225 | 0 | 0.10478 |  | -8e-05 | 1
274853 | TWINGROVE;U1 | 14 | 0 | 0 | 34.8 | 13.9 | 0 |  | -0.00031 | 1
274854 | TWINGROVE;U2 | 14 | 0 | 0 | 35.8 | 14.3 | 0 |  | -0.00031 | 1
290261 | S-027 E | 14 | 0 | 0 | 158.4 | 63.4 | 0 | NEW | -0.00031 | 1
290265 | S-028 E | 14 | 0 | 0 | 158.4 | 63.4 | 0 | NEW | -0.00031 | 1
242899 | 05CRG1H | 14 | 0 | 33 | 127.4 | 91.2 | 0.10478 |  | -0.00035 | 1
242900 | 05CRG1L | 14 | 0 | 27 | 106.7 | 0 | 0 |  | -0.00035 | 1
242901 | 05CRG2H | 14 | 0 | 33 | 125.9 | 90.1 | 0.10478 |  | -0.00035 | 1
242902 | 05CRG2L | 14 | 0 | 27 | 105.6 | 0 | 0 |  | -0.00035 | 1
246895 | 05VACITY | 14 | 0 | 531 | 610.3 | 436.7 | 0.10478 |  | -0.00035 | 1
315131 | 1EDGECMA | 14 | 0 | 7.5 | 58 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00035 | 1
315132 | 1EDGECMB | 14 | 0 | 7.5 | 58 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00035 | 1
244012 | 05PINNACLE | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00038 | 1
315266 | 1PLYWOOD A | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0.10478 |  | -0.00042 | 1
315292 | 1DOMTR78 | 14 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.19858 |  | -0.00044 | 1
315153 | 1CLOVER1 | 14 | 0 | 135 | 441.5 | 441.5 | 0 |  | -0.00046 | 1
315154 | 1CLOVER2 | 14 | 0 | 135 | 437.1 | 437.1 | 0 |  | -0.00046 | 1
313853 | 3PONTONDP | 14 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00048 | 1
314541 | 3WATKINS | 14 | 21.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00048 | 1
315115 | 1S HAMPT1 | 14 | 0 | 15 | 53.1 | 0 | 0.10478 |  | -0.00048 | 1
274879 | MINONK ;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.00049 | 1
290021 | O50 E | 14 | 0 | 0 | 160 | 64 | 0 | NEW | -0.00049 | 1
314539 | 3UNCAMP | 14 | 13.5 | 0 | 35 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00049 | 1
315611 | 6Z1-036WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00049 | 1
916042 | Z1-036 E | 14 | 0 | 0 | 261.3 | 104.5 | 0 | NEW | -0.00049 | 1
246847 | 05SMG5 | 14 | 0 | -79 | 74 | -79 | 0.0316 |  | -0.0005 | 1
315156 | 1HALLBR1 | 14 | 0 | 15 | 52.4 | 0 | 0.10478 |  | -0.0005 | 1
315605 | 6W1-029WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00051 | 1
901082 | W1-029 E | 14 | 0 | 0 | 261 | 104.4 | 0 | NEW | -0.00051 | 1
314295 | 6BIRDNECK | 14 | 17.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 |  | -0.00053 | 1
315098 | 1CHESPKA | 14 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0.10478 |  | -0.00053 | 1
315099 | 1CHESPKB | 14 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0.10478 |  | -0.00053 | 1
315108 | 1ELIZAR1 | 14 | 0 | 26 | 109.4 | 0 | 0.10478 |  | -0.00053 | 1
315109 | 1ELIZAR2 | 14 | 0 | 26 | 107.5 | 0 | 0.10478 |  | -0.00053 | 1
315110 | 1ELIZAR3 | 14 | 0 | 26 | 110.8 | 0 | 0.10478 |  | -0.00053 | 1
315260 | 1GOSPORTA | 14 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0.10478 |  | -0.00053 | 1
315261 | 1GOSPORTB | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0.10478 |  | -0.00053 | 1
315262 | 1GOSPORTC | 14 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0.10478 |  | -0.00053 | 1
916192 | Z1-068 E | 14 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 0 | NEW | -0.00053 | 1
315116 | 1SURRY 1 | 14 | 0 | 189 | 844.6 | 844.6 | 0 |  | -0.00054 | 1
315117 | 1GRAVELC | 14 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0.10478 |  | -0.00054 | 1
315119 | 1GRAVEL3 | 14 | 0 | 74.6 | 85.8 | 0 | 0.10478 |  | -0.00054 | 1
315120 | 1GRAVEL4 | 14 | 0 | 75.6 | 86.9 | 0 | 0.10478 |  | -0.00054 | 1
315121 | 1GRAVEL5 | 14 | 0 | 74.6 | 85.8 | 0 | 0.10478 |  | -0.00054 | 1
315122 | 1GRAVEL6 | 14 | 0 | 75.5 | 86.8 | 0 | 0.10478 |  | -0.00054 | 1
315233 | 1SURRY 2 | 14 | 0 | 189 | 843.5 | 843.5 | 0 |  | -0.00054 | 1
913034 | Y1-006 C | 14 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | NEW | -0.00054 | 1
913035 | Y1-006 E | 14 | 0 | 0 | 62.6 | 25.1 | 0 | NEW | -0.00054 | 1
315090 | 1YORKTN1 | 14 | 0 | 85 | 159 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00055 | 1
315091 | 1YORKTN2 | 14 | 0 | 85 | 165 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00055 | 1
315092 | 1YORKTN3 | 14 | 0 | 190 | 788.9 | 0 | 0.10478 |  | -0.00055 | 1
315065 | 1CHESTF6 | 14 | 0 | 589.9 | 678.1 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00056 | 1
315073 | 1STONECA | 14 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00056 | 1
315074 | 1HOPCGN1 | 14 | 0 | 40.3 | 46.3 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00056 | 1
315075 | 1HOPCGN2 | 14 | 0 | 39.8 | 45.7 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00056 | 1
315076 | 1HOPPOLC | 14 | 0 | 15 | 53.1 | 0 | 0.10478 |  | -0.00056 | 1
315058 | 1CHESTF3 | 14 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0.08346 | NEW | -0.00057 | 1
315059 | 1CHESTF4 | 14 | 0 | 85 | 162.1 | 0 | 0.08346 | NEW | -0.00057 | 1
315060 | 1CHESTF5 | 14 | 0 | 304.5 | 350 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00057 | 1
314189 | 6PAPERMILL | 14 | 8.2 | 12 | 37 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00058 | 1
315067 | 1DARBY 1 | 14 | 0 | 74.4 | 85.5 | 0 | 0.10478 |  | -0.00058 | 1
315068 | 1DARBY 2 | 14 | 0 | 74.5 | 85.6 | 0 | 0.10478 |  | -0.00058 | 1
315069 | 1DARBY 3 | 14 | 0 | 74.7 | 85.9 | 0 | 0.10478 |  | -0.00058 | 1
315070 | 1DARBY 4 | 14 | 0 | 74.8 | 86 | 0 | 0.10478 |  | -0.00058 | 1
315083 | 1SPRUNCA | 14 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00058 | 1
315084 | 1SPRUNCB | 14 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00058 | 1
315085 | 1SPRUNCC | 14 | 0 | 16 | 43 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00058 | 1
315086 | 1SPRUNCD | 14 | 0 | 16 | 43 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00058 | 1
274889 | BRIGHTSTK;1U | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00059 | 1
917502 | Z2-087 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00059 | 1
315034 | 1NORNECKC1 | 14 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0.10478 |  | -0.0006 | 1
315035 | 1NORNECKC2 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.10478 |  | -0.0006 | 1
243442 | 05RKG1 | 14 | 0 | 836.9 | 1356 | 970.4 | 0.10478 |  | -0.00063 | 1
243443 | 05RKG2 | 14 | 0 | 1131 | 1300 | 930.3 | 0.10478 |  | -0.00063 | 1
314859 | 4WSTVACO | 14 | 30.5 | 0 | 40.5 | 0 | 0 |  | -0.00064 | 1
314860 | 4E MILL | 14 | -8.3 | 0 | 50 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00064 | 1
315186 | 1LOWMORA | 14 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0.10478 |  | -0.00064 | 1
315188 | 1LOWMORC | 14 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0.10478 |  | -0.00064 | 1
315616 | AA1-038 C | 14 | 0 | 0 | 76.6 | 30.6 | 0 | NEW | -0.00064 | 1
918232 | AA1-038 E | 14 | 0 | 0 | 66.7 | 26.7 | 0 | NEW | -0.00064 | 1
315033 | 1BIRCHWDA | 14 | 0 | 85 | 238 | 238 | 0 |  | -0.00065 | 1
315225 | 1N ANNA1 | 14 | 0 | 185 | 948.5 | 948.5 | 0 |  | -0.00065 | 1
315226 | 1N ANNA2 | 14 | 0 | 185 | 948.9 | 948.9 | 0 |  | -0.00065 | 1
315007 | 1POSSM 5 | 14 | 0 | 125 | 770.2 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00069 | 1
315015 | 1POSSMC1 | 14 | 0 | 9 | 35.7 | 0 | 0.10478 |  | -0.00069 | 1
315018 | 1POSSMC2 | 14 | 0 | 9 | 35.8 | 0 | 0.10478 |  | -0.00069 | 1
315021 | 1REMNGT1 | 14 | 0 | 40 | 149.7 | 0 | 0.10478 |  | -0.00069 | 1
315022 | 1REMNGT2 | 14 | 0 | 40 | 151.7 | 0 | 0.10478 |  | -0.00069 | 1
315023 | 1REMNGT3 | 14 | 0 | 40 | 152.3 | 0 | 0.10478 |  | -0.00069 | 1
315024 | 1REMNGT4 | 14 | 0 | 40 | 151.7 | 0 | 0.10478 |  | -0.00069 | 1
315001 | 1OMF A | 14 | 0 | 5 | 39.5 | 0 | 0.10478 |  | -0.0007 | 1
315002 | 1OMF B | 14 | 0 | 5 | 39.5 | 0 | 0.10478 |  | -0.0007 | 1
224035 | CHALK U1 | 14 | 0 | 289.8 | 333.1 | 333.1 | 0 |  | -0.00073 | 1
224036 | CHALK U2 | 14 | 0 | 293.4 | 337.2 | 337.2 | 0 |  | -0.00073 | 1
224037 | CHALK U3 | 14 | 0 | 112 | 595 | 0 | 0.10478 |  | -0.00073 | 1
224038 | CHALK U4 | 14 | 0 | 112 | 585.3 | 0 | 0.10478 |  | -0.00073 | 1
224046 | MORGTU1 | 14 | 0 | 197 | 613.3 | 613.3 | 0 |  | -0.00073 | 1
224047 | MORGTU2 | 14 | 0 | 203 | 619.4 | 619.4 | 0 |  | -0.00073 | 1
200040 | C CLF G1 | 14 | 0 | 50 | 866 | 866 | 0 |  | -0.00074 | 1
200041 | C CLF G2 | 14 | 0 | 50 | 841.8 | 841.8 | 0 |  | -0.00074 | 1
224031 | DICK U1 | 14 | 0 | 52 | 182 | 182 | 0 |  | -0.00074 | 1
224032 | DICK U2 | 14 | 0 | 52 | 180 | 180 | 0 |  | -0.00074 | 1
224033 | DICK U3 | 14 | 0 | 52 | 180.5 | 180.5 | 0 |  | -0.00074 | 1
224056 | MCTRSH1G | 14 | 0 | 45.2 | 52 | 0 | 0.10478 |  | -0.00074 | 1
224244 | NIH23MW | 14 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00074 | 1
220901 | BRANDNG1 | 14 | 0 | 220 | 638.9 | 638.9 | 0 |  | -0.00076 | 1
220902 | BRANDNG2 | 14 | 0 | 220 | 642.7 | 642.7 | 0 |  | -0.00076 | 1
220906 | GOULD G3 | 14 | 0 | 50 | 98 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00076 | 1
220917 | WAGNERG1 | 14 | 0 | 20 | 128.1 | 0 | 0.10478 |  | -0.00076 | 1
220918 | WAGNERG2 | 14 | 0 | 20 | 118 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00076 | 1
220919 | WAGNERG3 | 14 | 0 | 266.6 | 306.4 | 306.4 | 0 |  | -0.00076 | 1
220920 | WAGNERG4 | 14 | 0 | 60 | 397 | 0 | 0.10478 |  | -0.00076 | 1
220932 | BRESCOG1 | 14 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0.10478 |  | -0.00076 | 1
220903 | CRANE G1 | 14 | 0 | 90 | 149.6 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00077 | 1
220904 | CRANE G2 | 14 | 0 | 60 | 195 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00077 | 1
235097 | GREENL_K11_E | 14 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | NEW | -0.00077 | 1
235838 | 01GRNGAP | 14 | 0 | 0 | 38.2 | 15.3 | 0 |  | -0.00077 | 1
243764 | 05BSG1 | 14 | 0 | 100 | 305 | 0 | 0.10478 |  | -0.00077 | 1
292559 | T-157 E | 14 | 0 | 0 | 82 | 32.8 | 0 | NEW | -0.00077 | 1
315251 | 1MT STM1 | 14 | 0 | 476.9 | 548.2 | 548.2 | 0 |  | -0.00077 | 1
315252 | 1MT STM2 | 14 | 0 | 481.1 | 553 | 553 | 0 |  | -0.00077 | 1
315253 | 1MT STM3 | 14 | 0 | 454.9 | 522.9 | 522.9 | 0 |  | -0.00077 | 1
315604 | 1NEW CREEK | 14 | 0 | 0 | 20.5 | 8.2 | 0 |  | -0.00077 | 1
205909 | AC2-053 C | 14 | 0 | 0 | 7.6 | 3 | 0 | NEW | -0.00079 | 1
205910 | AC2-053 E | 14 | 0 | 0 | 12.4 | 5 | 0 | NEW | -0.00079 | 1
208769 | SISO | 14 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00079 | 1
208835 | TUHI V3-051 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -0.00079 | 1
209030 | FRFA O01 | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | NEW | -0.00079 | 1
235780 | 01BEECHRIDGE | 14 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |  | -0.00079 | 1
923384 | M24 E | 14 | 0 | 0 | 85.5 | 34.2 | 0 | NEW | -0.00079 | 1
931011 | AB1-150 C | 14 | 0 | 0 | 6.7 | 2.7 | 0 |  | -0.00079 | 1
931012 | AB1-150 E | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 17.6 | 0 | NEW | -0.00079 | 1
200034 | PCHBTM 2 | 14 | 0 | 150 | 1288.2 | 1288.2 | 0 |  | -0.0008 | 1
200035 | PCHBTM 3 | 14 | 0 | 150 | 1307 | 1307 | 0 |  | -0.0008 | 1
200036 | SALEM-G1 | 14 | 0 | 996.8 | 1145.8 | 1145.8 | 0 |  | -0.0008 | 1
200037 | SALEM-G2 | 14 | 0 | 990.8 | 1138.9 | 1138.9 | 0 |  | -0.0008 | 1
200039 | HOPE CG1 | 14 | 0 | 1025.1 | 1178.3 | 1178.3 | 0 |  | -0.0008 | 1
200042 | LIMERCK2 | 14 | 0 | 55 | 1122.1 | 1122.1 | 0 |  | -0.0008 | 1
204555 | 27QUEEN ST | 14 | 9.7 | 0 | 5 | 2 | 0 | NEW | -0.0008 | 1
204639 | 27GLATFLTR | 14 | 14.5 | 0 | 35 | 20 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
204642 | 27YK SOLID | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
208900 | BRIS G1 | 14 | 0 | 269.2 | 309.4 | 154.7 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
208901 | BRIS G2 | 14 | 0 | 138 | 366.1 | 183.1 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
208902 | BRIS G3 | 14 | 0 | 651.6 | 749 | 749 | 0 |  | -0.0008 | 1
213400 | COVANTA DELA | 14 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
213587 | EDDYSTN3 | 14 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
213589 | EDDYSTN4 | 14 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
213742 | LIMERCK1 | 14 | 0 | 55 | 1119.7 | 1119.7 | 0 |  | -0.0008 | 1
213806 | COVANTA PLYM | 14 | 0 | 4.7 | 28 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
219267 | GLOU CO RR | 14 | 0 | 0 | 11.3 | 4.8 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
219286 | CAMD CO RR | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
227881 | GRENWCHG | 14 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | ENERGY | -0.0008 | 1
228304 | LOGAN | 14 | 0 | 50 | 219 | 219 | 0 |  | -0.0008 | 1
228309 | CCLP NUG | 14 | 0 | 46 | 240 | 240 | 0 |  | -0.0008 | 1
228717 | S121 | 14 | 0 | 49.6 | 57 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
228731 | V3-036 | 14 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.0008 | 1
231900 | EM5 | 14 | 0 | 100 | 450 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
231901 | EM4 | 14 | 0 | 50 | 174 | 174 | 0 |  | -0.0008 | 1
231906 | DC3 NUG | 14 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
231916 | EM3 | 14 | 0 | 30 | 86 | 86 | 0 |  | -0.0008 | 1
232616 | GEN FOOD | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 |  | -0.0008 | 1
232851 | DUP-SFR1 | 14 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.0008 | 1
232904 | IR4 | 14 | 0 | 80 | 411.9 | 411.9 | 0 |  | -0.0008 | 1
232907 | VN8 | 14 | 0 | 50 | 153 | 0 | 0.10478 |  | -0.0008 | 1
232922 | MR3 | 14 | 0 | 35 | 102 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.0008 | 1
930201 | AB1-056 C | 14 | 0 | 0 | 64.4 | 25.8 | 0 |  | -0.0008 | 1
930202 | AB1-056 E | 14 | 0 | 0 | 183.4 | 73.4 | 0 | NEW | -0.0008 | 1
204640 | 27LARA | 14 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
204641 | 27PANTHER | 14 | 0 | 69.6 | 80 | 80 | 0 |  | -0.00081 | 1
204659 | 27TMI 1GEN | 14 | 0 | 79.5 | 815.6 | 0 | 0.01494 | NEW | -0.00081 | 1
204784 | 27LMR_E02 | 14 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00081 | 1
206747 | 28DSM_X3-029 | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00081 | 1
208909 | MACR G3 | 14 | 0 | 250 | 850 | 0 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
208910 | MACR G4 | 14 | 0 | 250 | 850 | 0 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
208985 | MERR IPP | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
209007 | NOEN IPP | 14 | 0 | 96.9 | 111.4 | 111.4 | 0 |  | -0.00081 | 1
213606 | FAIRLESS | 14 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00081 | 1
213797 | MERCK 2 | 14 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 |  | -0.00081 | 1
213798 | MERCK 3 | 14 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 |  | -0.00081 | 1
217065 | ECRRF_1 | 14 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
217188 | WHELABTR_G | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
217323 | ECRRF_2 | 14 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
218092 | PRIMEENG_G | 14 | 0 | 10 | 70.3 | 12.9 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
218516 | UCRR | 14 | 0 | 0 | 37.4 | 15.7 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
236001 | 01WARRIOR RN | 14 | 0 | 72 | 180 | 128.8 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
248014 | 06CLIFTY 1HP | 14 | 0 | 108.5 | 124.7 | 89.2 | 0 |  | -0.00081 | 1
248015 | 06CLIFTY 1LP | 14 | 0 | 63.8 | 73.3 | 52.5 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
248016 | 06CLIFTY 2HP | 14 | 0 | 108.5 | 124.7 | 89.2 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
248017 | 06CLIFTY 2LP | 14 | 0 | 63.8 | 73.3 | 52.5 | 0 |  | -0.00081 | 1
248018 | 06CLIFTY 3HP | 14 | 0 | 108.5 | 124.7 | 89.2 | 0 |  | -0.00081 | 1
248019 | 06CLIFTY 3LP | 14 | 0 | 63.8 | 73.3 | 52.5 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
248020 | 06CLIFTY 4HP | 14 | 0 | 108.5 | 124.7 | 89.2 | 0 |  | -0.00081 | 1
248021 | 06CLIFTY 4LP | 14 | 0 | 63.8 | 73.3 | 52.5 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
248022 | 06CLIFTY 5HP | 14 | 0 | 108.5 | 124.7 | 89.2 | 0 |  | -0.00081 | 1
248023 | 06CLIFTY 5LP | 14 | 0 | 63.8 | 73.3 | 52.5 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
248024 | 06CLIFTY 6HP | 14 | 0 | 108.5 | 124.7 | 89.2 | 0 |  | -0.00081 | 1
248025 | 06CLIFTY 6LP | 14 | 0 | 63.8 | 73.3 | 52.5 | 0.10478 |  | -0.00081 | 1
921662 | AA2-017 C | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 | NEW | -0.00081 | 1
921663 | AA2-017 E | 14 | 0 | 0 | 85.3 | 34.1 | 0 | NEW | -0.00081 | 1
200038 | SUSQ 2 | 14 | 0 | 1089 | 1251.7 | 1251.7 | 0 |  | -0.00082 | 1
208911 | MONT G1 | 14 | 0 | 659.9 | 758.5 | 758.5 | 0 |  | -0.00082 | 1
208912 | MONT G2 | 14 | 0 | 659.4 | 757.9 | 757.9 | 0 |  | -0.00082 | 1
208918 | SUSQ 1 | 14 | 0 | 1090.4 | 1253.3 | 1253.3 | 0 |  | -0.00082 | 1
208972 | BECR K09 | 14 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0 |  | -0.00082 | 1
208981 | FOWH IPP | 14 | 0 | 0 | 42.7 | 42.7 | 0 |  | -0.00082 | 1
208982 | GLBT IPP | 14 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |  | -0.00082 | 1
209010 | PEIP 1 | 14 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0.10478 |  | -0.00082 | 1
209013 | SCEN IPP | 14 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00082 | 1
209021 | WEST IPP | 14 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 |  | -0.00082 | 1
209022 | WHFR IPP | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00082 | 1
209027 | LOR2_Q27 | 14 | 0 | 0 | 11.4 | 4.6 | 0 |  | -0.00082 | 1
209029 | WAYM IPP | 14 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 0 |  | -0.00082 | 1
211375 | BEAC | 14 | 19.7 | 0 | 20 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00082 | 1
212266 | LOR1 | 14 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 0 |  | -0.00082 | 1
235098 | U2-073A E | 14 | 0 | 0 | 116.1 | 46.4 | 0 | NEW | -0.00082 | 1
235099 | U2-073B E | 14 | 0 | 0 | 50.9 | 20.4 | 0 | NEW | -0.00082 | 1
235530 | 01TR_U2-073A | 14 | 0 | 0 | 25.9 | 10.4 | 0 |  | -0.00082 | 1
235531 | 01TR_U2-073B | 14 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |  | -0.00082 | 1
237312 | 01DANS_S-014 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5.6 | 0 |  | -0.00082 | 1
237319 | 01FMR_U2-030 | 14 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 0 |  | -0.00082 | 1
237507 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 10.7 | 4.3 | 0 |  | -0.00082 | 1
243827 | 05SUNCOKE | 14 | 8.2 | 0 | 55 | 39.4 | 0.10478 |  | -0.00082 | 1
290229 | S-014 E | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00082 | 1
925954 | AC1-071 C | 14 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 | 0 | NEW | -0.00082 | 1
925955 | AC1-071 E | 14 | 0 | 0 | 62.1 | 24.8 | 0 | NEW | -0.00082 | 1
929522 | U2-030 E | 14 | 0 | 0 | 52.2 | 20.9 | 0 | NEW | -0.00082 | 1
242891 | 05AMG1 | 14 | 0 | 696 | 800 | 572.5 | 0.10478 |  | -0.00083 | 1
242892 | 05AMG2 | 14 | 0 | 696 | 800 | 572.5 | 0.10478 |  | -0.00083 | 1
242893 | 05AMG3 | 14 | 0 | 1157.1 | 1330 | 951.8 | 0.10478 |  | -0.00083 | 1
235000 | N-007 C | 14 | 0 | 0 | 7.6 | 3 | 0 |  | -0.00084 | 1
235001 | 01AA1-047 | 14 | 0 | 0 | 9.1 | 3.6 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
235091 | U2-061_E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
235092 | P59+W2-57 E | 14 | 0 | 0 | 85.9 | 34.4 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
235625 | 01BACKB | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | -0.00084 | 1
235801 | 01WM_AA1_062 | 14 | 0 | 0 | 29 | 11.6 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
235854 | 01KL_K28_T16 | 14 | 0 | 0 | 17.4 | 7 | 0 |  | -0.00084 | 1
237511 | 01LEADS_P59 | 14 | 0 | 0 | 11.7 | 4.7 | 0 |  | -0.00084 | 1
237512 | 01ROTHROCK | 14 | 0 | 0 | 6.5 | 2.6 | 0 |  | -0.00084 | 1
251968 | 08ZIMRHP | 14 | 0 | 638.6 | 734 | 525.3 | 0.10478 |  | -0.00084 | 1
251969 | 08ZIMRLP | 14 | 0 | 509.8 | 586 | 419.4 | 0 |  | -0.00084 | 1
292401 | K-028 E | 14 | 0 | 0 | 58.6 | 23.4 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
292981 | N-007 E | 14 | 0 | 0 | 30.4 | 12.2 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
885642 | T-016 E | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
918352 | AA1-047 E OP | 14 | 0 | 0 | 60 | 24 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
918472 | AA1-062 E | 14 | 0 | 0 | 195 | 78 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
925971 | AC1-073 C | 14 | 0 | 0 | 5.8 | 2.3 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
925972 | AC1-073 E | 14 | 0 | 0 | 5.9 | 2.4 | 0 | NEW | -0.00084 | 1
200030 | CONE G1 | 14 | 0 | 740 | 850.6 | 850.6 | 0 |  | -0.00085 | 1
200031 | CONE G2 | 14 | 0 | 739.5 | 850 | 850 | 0 |  | -0.00085 | 1
200823 | 26MHP_X3-003 | 14 | 42 | 0 | 62 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00085 | 1
200851 | 26MEHOOP3 | 14 | 3 | 51.3 | 59 | 0 | 0.10478 |  | -0.00085 | 1
200917 | 26MTNTP_P28 | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.00085 | 1
294573 | P-028 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00085 | 1
202652 | 26RGH_Y1-033 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | -0.00086 | 1
235583 | 01FMRTN1 | 14 | 0 | 480.2 | 552 | 395 | 0.10478 |  | -0.00086 | 1
235584 | 01FMRTN2 | 14 | 0 | 474.6 | 545.5 | 390.4 | 0.10478 |  | -0.00086 | 1
235853 | 01AC1-140 | 14 | 0 | 280 | 710 | 508.1 | 0.10478 |  | -0.00086 | 1
236828 | 01GRAYMONT | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ENERGY | -0.00086 | 1
913142 | Y1-033 E OP1 | 14 | 0 | 0 | 34 | 13.6 | 0 | NEW | -0.00086 | 1
200032 | KEYS G1 | 14 | 0 | 742.4 | 853.3 | 853.3 | 0 |  | -0.00087 | 1
200033 | KEYS G2 | 14 | 0 | 742.2 | 853.1 | 853.1 | 0 |  | -0.00087 | 1
200833 | 26SEWRDB34 | 14 | 0 | 457.4 | 525.7 | 525.7 | 0 |  | -0.00087 | 1
200834 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 |  | -0.00087 | 1
200846 | 26FORWARD | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00087 | 1
200864 | K-013 E | 14 | 0 | 0 | 23.2 | 9.3 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
200883 | Q-053 E | 14 | 0 | 0 | 48 | 19.2 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
200886 | 26ARWF_N39 | 14 | 0 | 0 | 10.7 | 4.3 | 0 |  | -0.00087 | 1
200887 | 26ARMNA MT | 14 | 0 | 0 | 15.8 | 6.3 | 0 |  | -0.00087 | 1
200888 | 26HIGHLAND | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | -0.00087 | 1
200889 | 26STNY CRK | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.00087 | 1
200890 | 26BF_G21_K23 | 14 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 0 |  | -0.00087 | 1
200891 | 26CSLMN_L13 | 14 | 0 | 0 | 5.9 | 2.4 | 0 |  | -0.00087 | 1
200892 | 26LOOKOUT | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 2.5 | 0 |  | -0.00087 | 1
200894 | 26K02 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
200905 | 26Q36 | 14 | 0 | 0 | 8.3 | 3.3 | 0 |  | -0.00087 | 1
200915 | 26CHSTN_FL | 14 | 0 | 0 | 6.4 | 2.6 | 0 |  | -0.00087 | 1
200925 | 26R32 | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 |  | -0.00087 | 1
203034 | 26NA_O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 9.4 | 3.8 | 0 |  | -0.00087 | 1
203999 | P-047 E | 14 | 0 | 0 | 80.5 | 32.2 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
235555 | 01GRANT | 14 | 0 | 32 | 80 | 57.2 | 0.10478 |  | -0.00087 | 1
235585 | 01HARRN1 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 467.6 | 0.10478 |  | -0.00087 | 1
235586 | 01HARRN2 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 467.6 | 0.10478 |  | -0.00087 | 1
235587 | 01HARRN3 | 14 | 0 | 568.5 | 653.4 | 467.6 | 0.10478 |  | -0.00087 | 1
236000 | 01WVU | 14 | 4.7 | 20 | 50 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00087 | 1
237505 | 01ELLIOTTS | 14 | 0 | 0 | 5.5 | 2.2 | 0 |  | -0.00087 | 1
290086 | Q-036 E | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
292350 | K-023 | 14 | 0 | 0 | 42 | 16.8 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
292542 | L-013 1 | 14 | 0 | 0 | 32 | 12.8 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
293301 | N-039 E | 14 | 0 | 0 | 64 | 25.6 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
293432 | R-040 E | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
293603 | O-018 E | 14 | 0 | 0 | 52 | 20.8 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
293902 | O-048 E | 14 | 0 | 0 | 28.8 | 11.5 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
294515 | O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
294903 | P-060 E | 14 | 0 | 0 | 42 | 16.8 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
296332 | R-032 E | 14 | 0 | 0 | 60 | 24 | 0 | NEW | -0.00087 | 1
200503 | 26C.SLOPE | 14 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
200665 | 26SHAWVL 3 | 14 | 0 | 151.6 | 174.2 | 0 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
200666 | 26SHAWVL 4 | 14 | 0 | 148.8 | 171 | 0 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
200715 | 26SHAWVL 1 | 14 | 0 | 106.1 | 122 | 0 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
200722 | 26SHAWVL 2 | 14 | 0 | 108.5 | 124.7 | 0 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
200805 | 26COLVER13 | 14 | 0 | 95.7 | 110 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00088 | 1
200809 | 26SITHE | 14 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
200837 | 26HOMER C1 | 14 | 0 | 539.4 | 620 | 620 | 0 |  | -0.00088 | 1
200945 | 26CT_V3-030 | 14 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 0 |  | -0.00088 | 1
203349 | 26Z1-069 C | 14 | 0 | 0 | 13.3 | 5.3 | 0 |  | -0.00088 | 1
248026 | 06KYGER 1HP | 14 | 0 | 108.1 | 124.2 | 88.9 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
248027 | 06KYGER 1LP | 14 | 0 | 63.3 | 72.8 | 52.1 | 0 |  | -0.00088 | 1
248028 | 06KYGER 2HP | 14 | 0 | 107.4 | 123.4 | 88.3 | 0 |  | -0.00088 | 1
248029 | 06KYGER 2LP | 14 | 0 | 63.2 | 72.6 | 52 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
248030 | 06KYGER 3HP | 14 | 0 | 107.4 | 123.4 | 88.3 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
248031 | 06KYGER 3LP | 14 | 0 | 63.2 | 72.6 | 52 | 0 |  | -0.00088 | 1
248032 | 06KYGER 4HP | 14 | 0 | 107.4 | 123.4 | 88.3 | 0 |  | -0.00088 | 1
248033 | 06KYGER 4LP | 14 | 0 | 63.2 | 72.6 | 52 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
248034 | 06KYGER 5HP | 14 | 0 | 107.4 | 123.4 | 88.3 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
248035 | 06KYGER 5LP | 14 | 0 | 63.2 | 72.6 | 52 | 0 |  | -0.00088 | 1
251947 | 08EBND2 | 14 | 0 | 522 | 600 | 429.4 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
251950 | 08M.FRT7 | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 365 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
251951 | 08M.FRT8 | 14 | 0 | 443.7 | 510 | 365 | 0.10478 |  | -0.00088 | 1
293393 | V3-030E | 14 | 0 | 0 | 28.2 | 11.3 | 0 | NEW | -0.00088 | 1
916202 | Z1-069 E | 14 | 0 | 0 | 56.7 | 22.7 | 0 | NEW | -0.00088 | 1
200649 | 26PENNTECH | 14 | 0 | 12 | 42.3 | 0 | 0.10478 |  | -0.00089 | 1
200838 | 26HOMER C2 | 14 | 0 | 534.2 | 614 | 614 | 0 |  | -0.00089 | 1
200839 | 26HOMER C3 | 14 | 0 | 565.5 | 650 | 650 | 0 |  | -0.00089 | 1
236523 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0 |  | -0.00089 | 1
242894 | 05MTG1 | 14 | 0 | 500 | 1356 | 970.4 | 0.10478 |  | -0.00089 | 1
243186 | 05GVG1 | 14 | 0 | 500 | 1371 | 981.1 | 0.10478 |  | -0.00089 | 1
243187 | 05GVG2 | 14 | 0 | 500 | 1396 | 999 | 0.10478 |  | -0.00089 | 1
235590 | 01PLEAS1 | 14 | 0 | 556.8 | 640 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00092 | 1
235591 | 01PLEAS2 | 14 | 0 | 557.7 | 641 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00092 | 1
200662 | 26SCRUB GR | 14 | 0 | 73.9 | 85 | 85 | 0 |  | -0.00093 | 1
201144 | W3-099 C OP1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00096 | 1
254063 | 15CHSWK1 | 14 | 0 | 200 | 567.5 | 406.1 | 0.10478 |  | -0.00096 | 1
903644 | W3-099 E OP1 | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00096 | 1
239085 | 02SAMMG1 | 14 | 0 | 62 | 181 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00097 | 1
239086 | 02SAMMG2 | 14 | 0 | 62 | 176 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00097 | 1
239087 | 02SAMMG3 | 14 | 0 | 63 | 187 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00097 | 1
239088 | 02SAMMG4 | 14 | 0 | 63 | 184 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00097 | 1
239089 | 02SAMMG5 | 14 | 0 | 253.4 | 291.3 | 208.5 | 0.10478 |  | -0.00097 | 1
239090 | 02SAMMG6 | 14 | 0 | 522 | 600 | 429.4 | 0.10478 |  | -0.00097 | 1
239091 | 02SAMMG7 | 14 | 0 | 522 | 600 | 429.4 | 0.10478 |  | -0.00097 | 1
243185 | 05CDG3 | 14 | 0 | 539.7 | 620.4 | 444 | 0.10478 |  | -0.00097 | 1
243188 | 05MLG1 | 14 | 0 | 670 | 770.1 | 551.1 | 0.10478 |  | -0.00097 | 1
243189 | 05MLG2 | 14 | 0 | 687.5 | 790.2 | 565.5 | 0.10478 |  | -0.00097 | 1
243190 | 05CDG1 | 14 | 0 | 508.9 | 585 | 418.6 | 0.10478 |  | -0.00097 | 1
243191 | 05CDG2 | 14 | 0 | 508.9 | 585 | 418.6 | 0.10478 |  | -0.00097 | 1
238965 | 02MNFDG1 | 14 | 0 | 787.3 | 905 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00098 | 1
238966 | 02MNFDG2 | 14 | 0 | 789.1 | 907 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00098 | 1
238967 | 02MNFDG3 | 14 | 0 | 771.7 | 887 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00098 | 1
253900 | 15BVRVL1 | 14 | 0 | 843.9 | 970 | 970 | 0 |  | -0.00098 | 1
253901 | 15BVRVL2 | 14 | 0 | 832.6 | 957 | 957 | 0 |  | -0.00098 | 1
240077 | AB1-015 E | 14 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0.10478 | ENERGY | -0.00099 | 1
239035 | 02PERRG1 | 14 | 0 | 1084.9 | 1247 | 1247 | 0 |  | -0.00102 | 1
274891 | OTTER CRK;1U | 14 | 0 | 0 | 19.5 | 7.8 | 0 |  | -0.00104 | 1
918052 | AA1-018 E OP | 14 | 0 | 0 | 130.5 | 52.2 | 0 | NEW | -0.00104 | 1
241916 | 02Z1-035 | 14 | 0 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0 | NEW | -0.00105 | 1
916032 | Z1-035 E | 14 | 0 | 0 | 15.7 | 6.3 | 0 | NEW | -0.00105 | 1
243622 | 05CVG4 | 14 | 0 | 322.8 | 780 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00107 | 1
243623 | 05CVG5 | 14 | 0 | 130.8 | 400 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00107 | 1
243624 | 05CVG6 | 14 | 0 | 130.5 | 400 | 0 | 0.10478 | NEW | -0.00107 | 1
243795 | 05HDWTR1G C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00112 | 1
247543 | V3-007 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00112 | 1
247935 | V3-007 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00112 | 1
247963 | 05HDWTR1G E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00112 | 1
274861 | TOP CROP ;1U | 14 | 0 | 0 | 18.4 | 7.4 | 0 |  | -0.00112 | 1
274862 | TOP CROP ;2U | 14 | 0 | 0 | 35.1 | 14 | 0 |  | -0.00112 | 1
293644 | O22 E1 | 14 | 0 | 0 | 81.6 | 32.6 | 0 | NEW | -0.00112 | 1
293645 | O22 E2 | 14 | 0 | 0 | 158.4 | 63.4 | 0 | NEW | -0.00112 | 1
246991 | 05WLD G1 C | 14 | 0 | 0 | 13.2 | 5.3 | 0 |  | -0.00116 | 1
247255 | 05WLD G2 C | 14 | 0 | 0 | 12.8 | 5.1 | 0 |  | -0.00116 | 1
247958 | 05WLD G2 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00116 | 1
247536 | 05BLUFF P WF | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 |  | -0.00119 | 1
247929 | S-071 E | 14 | 0 | 0 | 96 | 38.4 | 0 | NEW | -0.00119 | 1
933594 | AC2-176 C | 14 | 0 | 0 | 16.9 | 6.8 | 0 |  | -0.00123 | 1
933596 | AC2-176 E | 14 | 0 | 0 | 113.1 | 45.2 | 0 | NEW | -0.00123 | 1
243859 | 05FR-11G C | 14 | 0 | 0 | 25.7 | 10.3 | 0 |  | -0.00124 | 1
243862 | 05FR-12G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00124 | 1
243864 | 05FR-21G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00124 | 1
243866 | 05FR-22G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00124 | 1
243870 | 05FR-3G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00124 | 1
243873 | 05FR-4G C | 14 | 0 | 0 | 29.1 | 11.6 | 0 |  | -0.00124 | 1
247540 | U2-072 C | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00124 | 1
247901 | 05FR-12G E | 14 | 0 | 0 | 77 | 30.8 | 0 | NEW | -0.00124 | 1
247902 | 05FR-21G E | 14 | 0 | 0 | 82.3 | 32.9 | 0 | NEW | -0.00124 | 1
247904 | 05FR-3G E | 14 | 0 | 0 | 159.6 | 63.8 | 0 | NEW | -0.00124 | 1
247905 | 05FR-4G E | 14 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | NEW | -0.00124 | 1
247932 | U2-072 E | 14 | 0 | 0 | 261 | 104.4 | 0 | NEW | -0.00124 | 1
247506 | U2-041 C | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00126 | 1
247551 | U4-028 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00126 | 1
247552 | U4-029 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | NEW | -0.00126 | 1
247919 | U2-041 E | 14 | 0 | 0 | 261 | 104.4 | 0 | NEW | -0.00126 | 1
247940 | U4-028 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00126 | 1
247941 | U4-029 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00126 | 1
247522 | U1-059 C | 14 | 0 | 0 | 6.5 | 2.6 | 0 | NEW | -0.00127 | 1
247548 | V4-010 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 | NEW | -0.00127 | 1
247555 | W1-056 C | 14 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 |  | -0.00127 | 1
247942 | W1-056 E | 14 | 0 | 0 | 16 | 6.4 | 0 | NEW | -0.00127 | 1
247947 | V4-010 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00127 | 1
270165 | U1-059 E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | -0.00127 | 1
238670 | 02DVBSG1 | 14 | 0 | 779.5 | 896 | 896 | 0 |  | -0.00132 | 1
247968 | Z2-115 E | 14 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | NEW | -0.00132 | 1
238564 | 02BAYSG1 | 14 | 0 | 118.3 | 136 | 97.3 | 0.10478 |  | -0.00137 | 1
238885 | 02LEMOG1 | 14 | 0 | 139.2 | 160 | 0 | 0.10478 |  | -0.00137 | 1
238886 | 02LEMOG2 | 14 | 0 | 139.2 | 160 | 0 | 0.10478 |  | -0.00137 | 1
239293 | 02BS-PKR | 14 | 0 | 2 | 13.3 | 0 | 0.10478 |  | -0.00137 | 1
893021 | V2-006 C | 14 | 0 | 0 | 19.5 | 7.8 | 0 | NEW | -0.00137 | 1
893022 | V2-006 E | 14 | 0 | 0 | 130.5 | 52.2 | 0 | NEW | -0.00137 | 1
238979 | 02NAPMUN | 14 | 12.3 | 34 | 37 | 0 | 0 |  | -0.00141 | 1
239202 | 02STRYCT | 14 | 0 | 5 | 12.7 | 0 | 0.10478 |  | -0.00143 | 1
246909 | 05MDL-1G C | 14 | 0 | 0 | 25.9 | 10.4 | 0 |  | -0.00144 | 1
246910 | 05MDL-2G C | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00144 | 1
246976 | 05MDL-3G C | 14 | 0 | 4.8 | 15.3 | 6.1 | 0 |  | -0.00144 | 1
246979 | 05MDL-4G C | 14 | 0 | 0 | 11.8 | 4.7 | 0 |  | -0.00144 | 1
247556 | 05MDL-5G | 14 | 0 | 0 | 20.2 | 8.1 | 0 |  | -0.00144 | 1
247906 | 05MDL-1G E | 14 | 0 | 0 | 159.7 | 63.9 | 0 | NEW | -0.00144 | 1
247907 | 05MDL-2G E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00144 | 1
247912 | 05MDL-3G E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00144 | 1
247913 | 05MDL-4G E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00144 | 1
247943 | T-127 E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00144 | 1
930041 | AB1-006 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00144 | 1
930042 | AB1-006 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00144 | 1
246936 | 05BLCK-1 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.00146 | 1
246937 | 05BLCK-2 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.00146 | 1
246938 | 05BLCK-3 C | 14 | 0 | 0 | 16.5 | 6.6 | 0 |  | -0.00146 | 1
247908 | 05BLCK-1 E | 14 | 0 | 0 | 92.8 | 37.1 | 0 | NEW | -0.00146 | 1
247909 | 05BLCK-2 E | 14 | 0 | 0 | 92.8 | 37.1 | 0 | NEW | -0.00146 | 1
247910 | 05BLCK-3 E | 14 | 0 | 0 | 94.4 | 37.8 | 0 | NEW | -0.00146 | 1
239064 | 02RICHG1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.10478 |  | -0.00147 | 1
247607 | V1-011 C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.0015 | 1
247959 | V1-011 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.0015 | 1
246953 | 05TIMB G C | 14 | 0 | 0 | 22.9 | 9.2 | 0 |  | -0.00155 | 1
247521 | T131 | 14 | 0 | 26.1 | 30 | 12 | 0 |  | -0.00155 | 1
247911 | 05TIMB G E | 14 | 0 | 0 | 120.8 | 48.3 | 0 | NEW | -0.00155 | 1
270164 | T-131 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00155 | 1
926866 | AC1-173 E | 14 | 0 | 0 | 66 | 26.4 | 0 | NEW | -0.00155 | 1
274863 | CAYUGA RI;1U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.00158 | 1
274864 | CAYUGA RI;2U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.00158 | 1
293777 | CAYUG;1U E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00158 | 1
293778 | CAYUG;2U E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00158 | 1
274727 | ZION EC ;3P | 14 | 0 | 143.6 | 165 | 0 | 0.10478 |  | -0.002 | 1
243440 | 05CKG1 | 14 | 0 | 882.6 | 1014.5 | 1014.5 | 0 |  | -0.00211 | 1
243441 | 05CKG2 | 14 | 0 | 998.8 | 1148 | 1148 | 0 |  | -0.00217 | 1
274683 | WAUKEGAN ;8U | 14 | 0 | 308.3 | 354.4 | 253.6 | 0.10478 |  | -0.00239 | 1
274682 | WAUKEGAN ;7U | 14 | 0 | 130 | 328 | 234.7 | 0.10478 |  | -0.00258 | 1
274847 | GR RIDGE ;BU | 14 | 0 | 0 | 27.4 | 11 | 0 |  | -0.00282 | 1
274871 | GR RIDGE ;2U | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 4.1 | 0 |  | -0.00282 | 1
293061 | N-015 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00282 | 1
294392 | P-010 E | 14 | 0 | 0 | 152.4 | 61 | 0 | NEW | -0.00282 | 1
274659 | DRESDEN ;3U | 14 | 0 | 150 | 895.5 | 895.5 | 0 |  | -0.00316 | 1
274675 | JOLIET 29;7U | 14 | 0 | 70 | 518 | 370.7 | 0.10478 |  | -0.00365 | 1
274676 | JOLIET 29;8U | 14 | 0 | 100 | 518 | 370.7 | 0.10478 |  | -0.00365 | 1
274658 | DRESDEN ;2U | 14 | 0 | 150 | 902.5 | 902.5 | 0 |  | -0.00367 | 1
274887 | PILOT HIL;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | -0.00395 | 1
274888 | KELLY CRK;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | -0.00395 | 1
275149 | KELLYCK ;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | -0.00395 | 1
293799 | PILOT HIL;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | -0.00395 | 1
274654 | BRAIDWOOD;1U | 14 | 0 | 1029.2 | 1183 | 1183 | 0 |  | -0.00413 | 1
274655 | BRAIDWOOD;2U | 14 | 0 | 1004 | 1154 | 1154 | 0 |  | -0.00414 | 1
274687 | WILL CNTY;4U | 14 | 0 | 0 | 510 | 365 | 0.10478 |  | -0.00416 | 1
274660 | LASCO STA;1U | 14 | 0 | 150 | 1131.2 | 1131.2 | 0 |  | -0.0048 | 1
274661 | LASCO STA;2U | 14 | 0 | 150 | 1135.9 | 1135.9 | 0 |  | -0.0048 | 1
274674 | JOLIET 9 ;6U | 14 | 0 | 90 | 281 | 201.1 | 0.10478 |  | -0.00635 | 1
274872 | LEE DEKAL;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.20488 | 1
290108 | LEEDK;1U E | 14 | 0 | 0 | 200 | 80 | 0 | NEW | -0.20488 | 1